
威海市水务集团有限公司选定球墨铸铁

管件年度供应商预算征集公告
[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年3月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海市水务集团有限公司选定球墨铸铁管件年度供应商预算征集

二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW2025-006
2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司球墨铸铁管件的预算价格，球墨铸铁管件的规格型号详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

4、质保期：自验收合格之日起不少于2年。
5、预算价格包括球墨铸铁管件的成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、运输、装卸、验收、保险、包装、因质量问题引起的维修和更换等所有费用。

三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年3月5日17时00分至2025年3月12日

17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。

4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。
五、联系方式
1、采购人：威海市水务集团有限公司    
地    址：威海市经济技术开发区上海路58号
联 系 人：张莹

联系电话：0631-5978699
技术要求

 1.执行标准

1.1球墨铸铁管件执行GB/T 13295-2019《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》和GB/T 26081-2022《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》的规定。

1.2球墨铸铁管件内衬水泥砂浆，外面先做防腐处理后涂沥青漆。水泥砂浆的内衬厚度检验应符合GB/T 17457-2019的规定。
1.3管件的壁厚、长度、检测方法、检验规则、检测项目、尺寸、外形、重量及允许偏差、标志、包装、质量证明、运输和贮存及技术要求等均按GB/T13295-2019标准执行。 

2. 相关技术要求

2.1工作压力

球墨铸铁管件的工作压力不低于1.0MPa。
2.1材质26081-2012
球墨铸铁管件应为铁素体基体的球墨铸铁。在组织中应有一定数量的球状石墨。  

2.2布氏硬度

球墨铸铁管件试验应符合GB/T 231.1-2018的规定。
2.3表面质量
球墨铸铁管件内外表面不应有裂纹、重皮，承、叉口密封工作面不应有连续的轴向沟纹，不允许有妨碍使用的缺陷。

2.4铸铁管件内部采用水泥砂浆内衬，外部先做防腐处理后涂沥青漆，涂覆前，内外表面应光洁，无铁锈、铁片。涂覆后，内外表面应光洁，涂层均匀、粘附牢固，并不因气候冷热而发生异常。水泥砂浆内衬管道糙率要求小于0.013。

2.5输送饮用水时，与水接触的材料应满足GB/T 17219-1998或相关规范要求。
2.6标准壁厚e=k（0.5+0.001DN）其中：e—标准壁厚，mm； DN—公称直径，mm；K—壁厚级别系数，取：…8、9、10、11、12…直管K 取9。 

2.7质量

球墨铸铁管件铸造后经适当的热处理以达到要求的机械性能。

2.8接口公差

为保证管道和管件的互换性，管道和管件在插口端的外径公差不应大于1 mm。 

2.9水压试验

球墨铸铁管件涂敷前逐个进行水压实验，实验压力数值符合GB13295-2019标准规定。 

2.10标记

每个件都有以下标记：a）生产厂商b）公称直径c）生产批次号（序号）。

2.11球墨铸铁管件的实际重量不允许有负偏差。

3.注意事项
3.1球墨铸铁管件的管件长度、管件支管高度、管件壁厚及法兰、盲板厚度以及球墨铸铁管件的实际重量必须如实填报。

3.2所供货物的重量不能低于自己所填报的实际重量。
4.需提供有效的产品质量检测报告。

第三部分 报价函格式
球墨铸铁管件个价报价明细表
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	暂定

数量
	L(mm)
（管件长度）
	h(mm)

（管件支管高度）
	e(mm)

（管件壁厚）
	a(mm)

（法兰、盲板厚度）
	实际重量（kg）
	不含税单价（元）
	含税单价（元）
	暂定含税总价（元）
	品牌
	产地

	1
	球墨承盘短管
	DN100(1.0/1.6Mpa)
	个
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	球墨承盘短管
	DN150(1.0/1.6Mpa)
	个
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	球墨承盘短管
	DN200(1.0Mpa)
	个
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	球墨承盘短管
	DN250(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	球墨承盘短管
	DN300(1.0Mpa)
	个
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	球墨承盘短管
	DN400(1.0Mpa)
	个
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	球墨承盘短管
	DN500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	球墨承盘短管
	DN600(1.0Mpa)
	个
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	球墨承盘短管
	DN700(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	球墨承盘短管
	DN800(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	球墨承盘短管
	DN1000(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	球墨承盘短管
	DN1200(1.0Mpa)
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	球墨承盘短管
	DN1400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	球墨承盘短管
	DN1600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	球墨承盘短管
	DN200(1.6Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	球墨承盘短管
	DN300(1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	球墨插盘短管
	DN100(1.0/1.6Mpa)
	个
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	球墨插盘短管
	DN150(1.0/1.6Mpa)
	个
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	球墨插盘短管
	DN200(1.0Mpa)
	个
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	球墨插盘短管
	DN250(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	球墨插盘短管
	DN300(1.0Mpa)
	个
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	球墨插盘短管
	DN400(1.0Mpa)
	个
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	球墨插盘短管
	DN500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	球墨插盘短管
	DN600(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	球墨插盘短管
	DN700(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	球墨插盘短管
	DN800(1.0Mpa)
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	球墨插盘短管
	DN1000(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	球墨插盘短管
	DN1200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	球墨插盘短管
	DN1400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	球墨插盘短管
	DN1600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	球墨插盘短管
	DN200(1.6Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	球墨插盘短管
	DN300(1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	球墨双盘短管
	DN80*400(1.0Mpa)
	个
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	球墨双盘短管
	DN80*500(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	球墨双盘短管
	DN100*200(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	球墨双盘短管
	DN100*300(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	球墨双盘短管
	DN100*400(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	球墨双盘短管
	DN100*500(1.0/1.6Mpa)
	个
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	球墨双盘短管
	DN100*600(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	球墨双盘短管
	DN100*800(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	球墨双盘短管
	DN100*1000

(1.0/1.6Mpa)
	个
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	球墨双盘短管
	DN150*200(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	球墨双盘短管
	DN150*300(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	球墨双盘短管
	DN150*400(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	球墨双盘短管
	DN150*500(1.0/1.6Mpa)
	个
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	球墨双盘短管
	DN150*600(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	球墨双盘短管
	DN150*800(1.0/1.6Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	球墨双盘短管
	DN150*1000

(1.0/1.6Mpa)
	个
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	球墨双盘短管
	DN200*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	球墨双盘短管
	DN200*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	球墨双盘短管
	DN200*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	球墨双盘短管
	DN200*500(1.0Mpa)
	个
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	球墨双盘短管
	DN200*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	球墨双盘短管
	DN200*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	球墨双盘短管
	DN200*1000(1.0Mpa)
	个
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	球墨双盘短管
	DN250*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	球墨双盘短管
	DN250*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	球墨双盘短管
	DN250*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	球墨双盘短管
	DN250*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	球墨双盘短管
	DN300*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	球墨双盘短管
	DN300*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	球墨双盘短管
	DN300*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	球墨双盘短管
	DN300*500(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	球墨双盘短管
	DN300*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	球墨双盘短管
	DN300*1000(1.0Mpa)
	个
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	球墨双盘短管
	DN400*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	球墨双盘短管
	DN400*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	球墨双盘短管
	DN400*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	球墨双盘短管
	DN400*500(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	球墨双盘短管
	DN400*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	球墨双盘短管
	DN400*1000(1.0Mpa)
	个
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	球墨双盘短管
	DN500*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	球墨双盘短管
	DN500*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	球墨双盘短管
	DN500*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	球墨双盘短管
	DN600*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	球墨双盘短管
	DN600*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	球墨双盘短管
	DN600*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	球墨双盘短管
	DN600*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	球墨双盘短管
	DN600*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	球墨双盘短管
	DN600*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	球墨双盘短管
	DN600*1000(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	球墨双盘短管
	DN700*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	球墨双盘短管
	DN800*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	球墨双盘短管
	DN800*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	球墨双盘短管
	DN800*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	球墨双盘短管
	DN800*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	球墨双盘短管
	DN800*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	球墨双盘短管
	DN800*1200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	球墨双盘短管
	DN1000*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	球墨双盘短管
	DN1000*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	球墨双盘短管
	DN1000*1200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	球墨双盘短管
	DN1000*1500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	球墨双盘短管
	DN1200*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	球墨双盘短管
	DN1200*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	球墨双盘短管
	DN300*1000(1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	球墨双盘渐缩管
	DN100*80(1.0/1.6Mpa)
	个
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	球墨双盘渐缩管
	DN150*80(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	球墨双盘渐缩管
	DN150*100(1.0/1.6Mpa)
	个
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	球墨双盘渐缩管
	DN200*80(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	球墨双盘渐缩管
	DN200*100(1.0Mpa)
	个
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	球墨双盘渐缩管
	DN200*150(1.0Mpa)
	个
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	球墨双盘渐缩管
	DN250*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	球墨双盘渐缩管
	DN250*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	球墨双盘渐缩管
	DN300*100(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	球墨双盘渐缩管
	DN300*150(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	球墨双盘渐缩管
	DN300*200(1.0Mpa)
	个
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	球墨双盘渐缩管
	DN300*250(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	球墨双盘渐缩管
	DN400*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	球墨双盘渐缩管
	DN400*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	球墨双盘渐缩管
	DN400*200(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	球墨双盘渐缩管
	DN400*300(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	球墨双盘渐缩管
	DN500*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	球墨双盘渐缩管
	DN500*400(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	球墨双盘渐缩管
	DN600*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	球墨双盘渐缩管
	DN600*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	球墨双盘渐缩管
	DN600*250(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	球墨双盘渐缩管
	DN600*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	球墨双盘渐缩管
	DN600*400(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	球墨双盘渐缩管
	DN600*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	球墨双盘渐缩管
	DN800*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	球墨双盘渐缩管
	DN800*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	球墨双盘渐缩管
	DN800*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	球墨双盘渐缩管
	DN800*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	球墨双盘渐缩管
	DN1000*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	球墨双盘渐缩管
	DN1000*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	球墨双盘渐缩管
	DN1000*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	球墨双盘渐缩管
	DN1000*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	球墨双盘渐缩管
	DN1000*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	球墨双盘渐缩管
	DN1200*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	球墨双盘渐缩管
	DN1200*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	球墨双盘渐缩管
	DN1200*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	球墨双盘渐缩管
	DN1200*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	球墨双盘渐缩管
	DN1400*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	球墨双盘渐缩管
	DN1400*1200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	球墨双盘渐缩管
	DN200*100(1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	球墨双盘渐缩管
	DN200*150(1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	球墨双承套管
	DN100(1.0/1.6Mpa)
	个
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	球墨双承套管
	DN150(1.0/1.6Mpa)
	个
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	球墨双承套管
	DN200(1.0Mpa)
	个
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	球墨双承套管
	DN250(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	球墨双承套管
	DN300(1.0Mpa)
	个
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	球墨双承套管
	DN400(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	球墨双承套管
	DN500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	球墨双承套管
	DN600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	球墨双承套管
	DN800(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	球墨双承套管
	DN1000(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	球墨双承套管
	DN1200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	球墨双承套管
	DN1400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	球墨三盘三通
	DN100*100(1.0/1.6Mpa)
	个
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	球墨三盘三通
	DN150*100(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	球墨三盘三通
	DN150*150(1.0/1.6Mpa)
	个
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	球墨三盘三通
	DN200*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	球墨三盘三通
	DN200*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	球墨三盘三通
	DN200*200(1.0Mpa)
	个
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	球墨三盘三通
	DN250*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	球墨三盘三通
	DN250*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	157
	球墨三盘三通
	DN250*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	158
	球墨三盘三通
	DN250*250(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	球墨三盘三通
	DN300*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	球墨三盘三通
	DN300*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	球墨三盘三通
	DN300*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	球墨三盘三通
	DN300*250(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	球墨三盘三通
	DN300*300(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	球墨三盘三通
	DN400*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	球墨三盘三通
	DN400*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	166
	球墨三盘三通
	DN400*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	167
	球墨三盘三通
	DN400*400(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	168
	球墨三盘三通
	DN500*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	169
	球墨三盘三通
	DN500*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	170
	球墨三盘三通
	DN500*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	171
	球墨三盘三通
	DN500*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	172
	球墨三盘三通
	DN500*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	173
	球墨三盘三通
	DN500*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	球墨三盘三通
	DN600*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	球墨三盘三通
	DN600*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	球墨三盘三通
	DN600*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	球墨三盘三通
	DN600*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	球墨三盘三通
	DN600*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	球墨三盘三通
	DN600*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	球墨三盘三通
	DN600*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	181
	球墨三盘三通
	DN700*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	182
	球墨三盘三通
	DN700*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	183
	球墨三盘三通
	DN700*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	球墨三盘三通
	DN800*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	球墨三盘三通
	DN800*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	球墨三盘三通
	DN800*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	球墨三盘三通
	DN800*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	球墨三盘三通
	DN800*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	球墨三盘三通
	DN800*500(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	球墨三盘三通
	DN800*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	191
	球墨三盘三通
	DN800*700(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	192
	球墨三盘三通
	DN800*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	193
	球墨三盘三通
	DN1000*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	194
	球墨三盘三通
	DN1000*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	195
	球墨三盘三通
	DN1000*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	196
	球墨三盘三通
	DN1000*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	197
	球墨三盘三通
	DN1000*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	198
	球墨三盘三通
	DN1000*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	199
	球墨三盘三通
	DN1000*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	球墨三盘三通
	DN1000*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	201
	球墨三盘三通
	DN1000*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	球墨三盘三通
	DN1200*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	球墨三盘三通
	DN1200*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	球墨三盘三通
	DN1200*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	球墨三盘三通
	DN1200*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	206
	球墨三盘三通
	DN1200*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	207
	球墨三盘三通
	DN1200*1200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	208
	球墨三盘三通
	DN1400*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	209
	球墨三盘三通
	DN1400*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	球墨三盘三通
	DN1400*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	211
	球墨三盘三通
	DN1400*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	212
	球墨三盘三通
	DN1400*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	球墨三盘三通
	DN1400*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	214
	球墨三盘三通
	DN1400*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	球墨三盘三通
	DN200*200（1.6Mpa）
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	216
	球墨承插盘三通
	DN100*100(1.0/1.6Mpa)
	个
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	217
	球墨承插盘三通
	DN150*100(1.0/1.6Mpa)
	个
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	218
	球墨承插盘三通
	DN150*150(1.0/1.6Mpa)
	个
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	球墨承插盘三通
	DN200*100(1.0Mpa)
	个
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	球墨承插盘三通
	DN200*150(1.0Mpa)
	个
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	221
	球墨承插盘三通
	DN200*200(1.0Mpa)
	个
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	222
	球墨承插盘三通
	DN250*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	223
	球墨承插盘三通
	DN250*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	224
	球墨承插盘三通
	DN250*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	球墨承插盘三通
	DN250*250(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	226
	球墨承插盘三通
	DN300*100(1.0Mpa)
	个
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	球墨承插盘三通
	DN300*150(1.0Mpa)
	个
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	228
	球墨承插盘三通
	DN300*200(1.0Mpa)
	个
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	229
	球墨承插盘三通
	DN300*250(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	230
	球墨承插盘三通
	DN300*300(1.0Mpa)
	个
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	231
	球墨承插盘三通
	DN400*100(1.0Mpa)
	个
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	232
	球墨承插盘三通
	DN400*150(1.0Mpa)
	个
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	233
	球墨承插盘三通
	DN400*200(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	234
	球墨承插盘三通
	DN400*250(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	235
	球墨承插盘三通
	DN400*300(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	236
	球墨承插盘三通
	DN400*400(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	237
	球墨承插盘三通
	DN500*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	238
	球墨承插盘三通
	DN500*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	239
	球墨承插盘三通
	DN500*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	240
	球墨承插盘三通
	DN500*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	241
	球墨承插盘三通
	DN500*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	242
	球墨承插盘三通
	DN500*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	243
	球墨承插盘三通
	DN600*100(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	球墨承插盘三通
	DN600*150(1.0Mpa)
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	245
	球墨承插盘三通
	DN600*200(1.0Mpa)
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	246
	球墨承插盘三通
	DN600*300(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	247
	球墨承插盘三通
	DN600*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	248
	球墨承插盘三通
	DN600*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	249
	球墨承插盘三通
	DN600*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	球墨承插盘三通
	DN700*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	251
	球墨承插盘三通
	DN700*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	252
	球墨承插盘三通
	DN700*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	253
	球墨承插盘三通
	DN700*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	254
	球墨承插盘三通
	DN700*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	球墨承插盘三通
	DN700*700(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	256
	球墨承插盘三通
	DN800*100(1.0Mpa)
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	257
	球墨承插盘三通
	DN800*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	258
	球墨承插盘三通
	DN800*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	259
	球墨承插盘三通
	DN800*300(1.0Mpa)
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	260
	球墨承插盘三通
	DN800*400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	261
	球墨承插盘三通
	DN800*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	262
	球墨承插盘三通
	DN800*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	263
	球墨承插盘三通
	DN800*700(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	264
	球墨承插盘三通
	DN800*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	265
	球墨承插盘三通
	DN1000*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	266
	球墨承插盘三通
	DN1000*150(1.0Mpa)
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	267
	球墨承插盘三通
	DN1000*200(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	268
	球墨承插盘三通
	DN1000*300(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	269
	球墨承插盘三通
	DN1000*400(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	270
	球墨承插盘三通
	DN1000*500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	271
	球墨承插盘三通
	DN1000*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	272
	球墨承插盘三通
	DN1000*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	球墨承插盘三通
	DN1000*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	274
	球墨承插盘三通
	DN1200*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	275
	球墨承插盘三通
	DN1200*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	276
	球墨承插盘三通
	DN1200*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	277
	球墨承插盘三通
	DN1200*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	278
	球墨承插盘三通
	DN1200*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	279
	球墨承插盘三通
	DN1200*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	280
	球墨承插盘三通
	DN1200*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	281
	球墨承插盘三通
	DN1400*100(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	282
	球墨承插盘三通
	DN1400*150(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	283
	球墨承插盘三通
	DN1400*200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	284
	球墨承插盘三通
	DN1400*300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	285
	球墨承插盘三通
	DN1400*600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	286
	球墨承插盘三通
	DN1400*800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	287
	球墨承插盘三通
	DN1400*1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	288
	球墨承插盘三通
	DN1400*1200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	289
	球墨承插盘三通
	DN1400*1400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	290
	球墨承插盘三通
	DN200*100(1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	291
	球墨承插盘三通
	DN200*150(1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	292
	球墨承插盘三通
	DN300*100(1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	293
	球墨承插盘三通
	DN1000*100(1.6Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	294
	球墨承插弯管
	DN100*90°(1.0/1.6Mpa)
	个
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	295
	球墨承插弯管
	DN150*90°(1.0/1.6Mpa)
	个
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	296
	球墨承插弯管
	DN200*90°(1.0Mpa)
	个
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	297
	球墨承插弯管
	DN250*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	298
	球墨承插弯管
	DN300*90°(1.0Mpa)
	个
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	299
	球墨承插弯管
	DN400*90°(1.0Mpa)
	个
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	球墨承插弯管
	DN500*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	球墨承插弯管
	DN600*90°(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	302
	球墨承插弯管
	DN800*90°(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	球墨承插弯管
	DN1000*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	球墨承插弯管
	DN1200*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	305
	球墨承插弯管
	DN1400*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	306
	球墨承插弯管
	DN100*45°(1.0/1.6Mpa)
	个
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	307
	球墨承插弯管
	DN150*45°(1.0/1.6Mpa)
	个
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	308
	球墨承插弯管
	DN200*45°(1.0Mpa)
	个
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	309
	球墨承插弯管
	DN250*45°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	310
	球墨承插弯管
	DN300*45°(1.0Mpa)
	个
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	311
	球墨承插弯管
	DN400*45°(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	312
	球墨承插弯管
	DN500*45°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	313
	球墨承插弯管
	DN600*45°(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	314
	球墨承插弯管
	DN800*45°(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	球墨承插弯管
	DN1000*45°(1.0Mpa)
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	316
	球墨承插弯管
	DN1200*45°(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	317
	球墨承插弯管
	DN1400*45°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	318
	球墨承插弯管
	DN100*22.5°(1.0/1.6Mpa)
	个
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	319
	球墨承插弯管
	DN150*22.5°(1.0/1.6Mpa)
	个
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	320
	球墨承插弯管
	DN200*22.5°(1.0Mpa)
	个
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	321
	球墨承插弯管
	DN250*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	322
	球墨承插弯管
	DN300*22.5°(1.0Mpa)
	个
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	323
	球墨承插弯管
	DN400*22.5°(1.0Mpa)
	个
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	324
	球墨承插弯管
	DN500*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	球墨承插弯管
	DN600*22.5°(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	326
	球墨承插弯管
	DN800*22.5°(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	327
	球墨承插弯管
	DN1000*22.5°(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	球墨承插弯管
	DN1200*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	329
	球墨承插弯管
	DN1400*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	球墨承插弯管
	DN100*11.25°(1.0/1.6Mpa)
	个
	260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	331
	球墨承插弯管
	DN150*11.25°(1.0/1.6Mpa)
	个
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	332
	球墨承插弯管
	DN200*11.25°(1.0Mpa)
	个
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	333
	球墨承插弯管
	DN250*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	334
	球墨承插弯管
	DN300*11.25°(1.0Mpa)
	个
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	335
	球墨承插弯管
	DN400*11.25°(1.0Mpa)
	个
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	336
	球墨承插弯管
	DN500*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	球墨承插弯管
	DN600*11.25°(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	338
	球墨承插弯管
	DN800*11.25°(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	339
	球墨承插弯管
	DN1000*11.25°(1.0Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	340
	球墨承插弯管
	DN1200*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	341
	球墨承插弯管
	DN1400*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	342
	球墨承插弯管
	DN200*45°(1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	343
	球墨承插弯管
	DN200*90°(1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	344
	球墨承插弯管
	DN1000*45°(1.6Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	345
	球墨双盘弯管
	DN100*90°(1.0/1.6Mpa)
	个
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	346
	球墨双盘弯管
	DN150*90°(1.0/1.6Mpa)
	个
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	347
	球墨双盘弯管
	DN200*90°(1.0Mpa)
	个
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	348
	球墨双盘弯管
	DN250*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	349
	球墨双盘弯管
	DN300*90°(1.0Mpa)
	个
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	球墨双盘弯管
	DN400*90°(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	351
	球墨双盘弯管
	DN500*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	352
	球墨双盘弯管
	DN600*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	353
	球墨双盘弯管
	DN800*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	354
	球墨双盘弯管
	DN1000*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	355
	球墨双盘弯管
	DN1200*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	356
	球墨双盘弯管
	DN1400*90°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	357
	球墨双盘弯管
	DN100*45°(1.0/1.6Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	358
	球墨双盘弯管
	DN150*45°(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	359
	球墨双盘弯管
	DN200*45°(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	360
	球墨双盘弯管
	DN250*45°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	361
	球墨双盘弯管
	DN300*45°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	362
	球墨双盘弯管
	DN400*45°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	363
	球墨双盘弯管
	DN500*45°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	364
	球墨双盘弯管
	DN600*45°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	球墨双盘弯管
	DN800*45°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	366
	球墨双盘弯管
	DN1000*45°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	367
	球墨双盘弯管
	DN1200*45°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	368
	球墨双盘弯管
	DN100*22.5°(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	369
	球墨双盘弯管
	DN150*22.5°(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	370
	球墨双盘弯管
	DN200*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	371
	球墨双盘弯管
	DN250*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	372
	球墨双盘弯管
	DN300*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	373
	球墨双盘弯管
	DN400*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	374
	球墨双盘弯管
	DN500*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	375
	球墨双盘弯管
	DN600*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	376
	球墨双盘弯管
	DN800*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	球墨双盘弯管
	DN1000*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	378
	球墨双盘弯管
	DN1200*22.5°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	379
	球墨双盘弯管
	DN100*11.25°(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	380
	球墨双盘弯管
	DN150*11.25°(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	381
	球墨双盘弯管
	DN200*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	382
	球墨双盘弯管
	DN250*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	383
	球墨双盘弯管
	DN300*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	384
	球墨双盘弯管
	DN400*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	385
	球墨双盘弯管
	DN500*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	386
	球墨双盘弯管
	DN600*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	387
	球墨双盘弯管
	DN700*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	388
	球墨双盘弯管
	DN800*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	389
	球墨双盘弯管
	DN1000*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	390
	球墨双盘弯管
	DN1200*11.25°(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	391
	球墨盲法兰盘
	DN100(1.0/1.6Mpa)
	个
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	392
	球墨盲法兰盘
	DN150(1.0/1.6Mpa)
	个
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	393
	球墨盲法兰盘
	DN200(1.0Mpa)
	个
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	394
	球墨盲法兰盘
	DN250(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	395
	球墨盲法兰盘
	DN300(1.0Mpa)
	个
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	396
	球墨盲法兰盘
	DN400(1.0Mpa)
	个
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	397
	球墨盲法兰盘
	DN500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	398
	球墨盲法兰盘
	DN600(1.0Mpa)
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	399
	球墨盲法兰盘
	DN700(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	球墨盲法兰盘
	DN800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401
	球墨盲法兰盘
	DN1000(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	402
	球墨盲法兰盘
	DN1200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	403
	球墨盲法兰盘
	DN1400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	404
	球墨盲法兰盘
	DN300(1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	405
	球墨带丝法兰
	DN100*50(1.0/1.6Mpa)
	个
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	406
	球墨带丝法兰
	DN100*65(1.0/1.6Mpa)
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	407
	球墨带丝法兰
	DN150*50(1.0/1.6Mpa)
	个
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	408
	球墨带丝法兰
	DN200*50(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	409
	球墨带丝法兰
	DN300*50(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	410
	球墨带丝法兰
	DN400*50(1.0Mpa)
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	411
	球墨带丝法兰
	DN800*50(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	412
	球墨伸缩管
	DN100(1.0/1.6Mpa)
	个
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	413
	球墨伸缩管
	DN150(1.0/1.6Mpa)
	个
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	414
	球墨伸缩管
	DN200(1.0Mpa)
	个
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	415
	球墨伸缩管
	DN300(1.0Mpa)
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	416
	球墨伸缩管
	DN400(1.0Mpa)
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	417
	球墨伸缩管
	DN500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	418
	球墨伸缩管
	DN600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	419
	球墨伸缩管
	DN800(1.0Mpa)
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	420
	球墨伸缩管
	DN1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	421
	球墨伸缩管
	DN1200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	422
	水表伸缩器
	DN100(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	423
	水表伸缩器
	DN150(1.0/1.6Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	424
	水表伸缩器
	DN200(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	425
	水表伸缩器
	DN300(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	水表伸缩器
	DN400(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	427
	水表伸缩器
	DN500(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	428
	水表伸缩器
	DN600(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	429
	水表伸缩器
	DN800(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	430
	水表伸缩器
	DN1000(1.0Mpa)
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	大写：

小写：

	备注
	合同有效期限内由甲方根据实际需求而调整采购数量，不排除在服务期限内甲方对乙方零采购情况的风险，乙方对此谅解且不追究责任。


球墨铸铁管件吨价报价明细表

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	暂定数量

（吨）
	不含税单价（元）
	含税单价（元）
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家

	1
	墨铸铁管件
	80-250
	吨
	1
	
	
	
	
	

	2
	墨铸铁管件
	300-1000
	吨
	1
	
	
	
	
	

	3
	墨铸铁管件
	1100-1600
	吨
	1
	
	
	
	
	

	合计（元）
	大写：

小写：

	备注
	合同有效期限内由甲方根据实际需求而调整采购数量，不排除在服务期限内甲方对乙方零采购情况的风险，乙方对此谅解且不追究责任。


一、以上两个表中的报价包括但不限于成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、运输、装卸、验收、保险、包装、因质量问题引起的维修和更换等。

二、供货期：        （甲方通知后，送至现场时间）。

三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照甲方出具的入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。

四、发票（普票）、税率（%）：         。
五、质保期：自验收合格之日起        年。

六、以上材料存在分批次送货情况。
七、最终总价按实际采购量进行结算。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日


